|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МДОУ детский сад № 3** | | |
| **наименование организации** | | |
| **ПРИКАЗ** | | |
| **Дата составления** |  | **Номер документа** |
| **20.10.2023г** | **16** |
|  | **« О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности и проверке знаний работников по пожарной безопасности в МДОУ детский сад № 3 Лесного района Тверской области»** |  |

В соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» и методическими рекомендациями Управления государственного пожарного надзора МЧС России по организации обучения руководителей и работников организаций пожарно-техническому минимуму для проверки знаний работниками правил пожарной безопасности

**ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Организовать обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в МДОУ детский сад № 3 с 23.10.2023 г. по 01.12.2023 г.

2. Утвердить программу обучения работников МДОУ детский сад № 3 пожарно-техническому минимуму.

3.Создать комиссию по проверке знаний требований по пожарной безопасности работников в следующем составе:

* председатель комиссии: заведующая Белякова Ю.В.;
* члены комиссии: воспитатель Филиппова О.М., завхоз Никифорова Н.С.

4. Утвердить перечень контрольных вопросов и билеты по проверке знаний правил пожарной безопасности.

5. Результаты проверки знаний оформить протоколом установленной формы.

6. Работник, не прошедший проверку знаний требований пожарной безопасности при обучении, обязан пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

7. Обучение вновь принятых работников проводить в течение одного месяца после приема на работу.

8. Ответственность за координацию и контроль организации обучения мерам пожарной безопасности в учреждении оставляю за собой.

Заведующая МДОУ детский сад № 3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ю.В. Белякова/

С Приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Филиппова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Никифорова

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-**

**ДЕТСКИЙ САД № 3 ЛЕСНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОТОКОЛ**

проверки знаний пожарно-технического

минимума работников школы

16.11.2023 г.

В соответствии с приказом заведующего от 20.10.2023 года № 16 , комиссия в составе:

* председателя комиссии - заведующая Белякова Ю.В.;
* члены комиссии: воспитатель Филиппова О.М., Никифорова Н.С.

провела проверку знаний требований пожарной безопасности работников МДОУ детский сад № 3 по Программе обучения работников ДОУ пожарно-техническому минимуму

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О  (полностью) | Должность | Результат проверки  знаний  (сдал / не сдал) | Причина проверки знаний (очередная, внеочередная и т.д.) | Подпись  проверяемого |
| 1 | Вьюгина В.И. | Воспитатель |  |  |  |
| 2 | Осипова Е.А. | Воспитатель |  |  |  |
| 3 | Громова Е.А. | Помощник воспитателя |  |  |  |
| 4 | Белякова А.А. | Младший воспитатель |  |  |  |
| 4 | Сысоева М.Л. | Повар |  |  |  |
| 5 | Афанасьева Л.И. | Оператор по стирке белья |  |  |  |
| 6 | Мелодьева О.А. | Сторож |  |  |  |
| 7 | Назаров В.Б. | Сторож |  |  |  |
| 8 | Политов И.Н. | Рабочий по комплексному обслуживанию здания |  |  |  |
| 9 | Политова Л.А. | истопник |  |  |  |
| 10 | Белякова С.А. | Младший воспитатель |  |  |  |

*Председатель комиссии:*

Заведующая: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Белякова Ю.В.

*Члены комиссии:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Филиппова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Никифорова

МП

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение -*

*Детский сад № 3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласовано:**  Врио начальника ОНД и ПР по г. Удомля и Удомельскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области старший лейтенант внутренней службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.С. Алексеев/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  М.П. |  | **Утверждаю:**  Заведующая МДОУ детский сад № 3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Белякова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  М.П. |

**Программа**

**"Обучение мерам пожарной безопасности работников муниципального дошкольного образовательного учреждения – Детский сад № 3"**

с. Сорогожское – 2023

**I. Общие положения Программы**

Программа обучения сотрудников МДОУ детский сад № 3 (далее - ДОУ) мерам пожарной безопасности (далее - программа) является одним из элементов единой системы подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Пожарно-технический минимум имеет своей целью повысить общие технические знания сотрудников ДОУ, ознакомить их с правилами пожарной безопасности, вытекающими из особенностей работы ДОУ, а также для более детального обучения работающих способам использования имеющихся средств пожаротушения.

Программа определяет основы организации и порядок обязательного обучения сотрудников ДОУ мерам пожарной безопасности, подготовки их к умелым действиям при возгорании, пожаре.

Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников ДОУ несет руководитель организации.

Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников ДОУ осуществляют руководитель организации, органы государственного пожарного надзора.

Основными видами обучения работников ДОУ мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее пожарно-технический минимум).

В программе изложены организация и методика обучения работников ДОУ, тематика, содержание занятий и расчет часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков сотрудников, прошедших обучение.

**II. Организация обучения**

1.Обучение работников ДОУ в области пожарной безопасности организуется в соответствии с требованиями федеральных законов «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ, Приказом об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» от 12 декабря 2007 года №645 и осуществляется по месту работы или с отрывом от производства.

2.Рабочая программа определяет базовое содержание подготовки работающего населения в области пожарной безопасности. Знания, умения и навыки, полученные при освоении Программы, совершенствуются в ходе участия работников ДОУ в комплексных учениях и тренировках.

3.Порядок прохождения работниками пожарно-технического минимума определяется приказом заведующего МДОУ детский сад №3.

4.Для проведения занятий создаются учебные группы. Для проведения практических занятий решением руководителя занятия разрешается учебную группу делить на две или несколько групп. Занятия проводятся руководителем ДОУ, лицом, ответственным за пожарную безопасность или сотрудником который прошел комиссионную проверку знаний в рамках программы «Пожарная безопасность» при наличии квалификационного удостоверения.

5.Занятия по темам проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности непосредственно в ДОУ. Они должны прививать навыки действий работников при загораниях, пожарах, по сигналам оповещения в различных условиях обстановки.

6.В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий, воспитанию стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обстановке, при высокой организованности и дисциплине.

В результате обучения работники ДОУ должны:

знать:

основные требования руководящих документов по вопросам пожарной безопасности;

основные права и обязанности организации, как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации: анализ пожарной безопасности объекта, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работающих принятым в учебном заведении мерам пожарной безопасности;

мероприятия, направленные на предотвращение пожара;

порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в организации;

основные средства и способы защиты при возгораниях и пожаре, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении;

основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.

уметь:

практически выполнять основные мероприятия защиты в случае пожара;

четко действовать по сигналам оповещения;

пользоваться средствами индивидуальной защиты;

оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях.

7. Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум).

**III. Противопожарный инструктаж**

1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

2. Противопожарный инструктаж проводится администрацией ДОУ по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников ДОУ.

3. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников ДОУ с:

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

требованиями пожарной безопасности;

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

4. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

5. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

6. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

с сезонными работниками;

с командированными в организацию работниками;

с обучающимися.

7. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом руководителя организации.

8. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.

9. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 1.

10. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

11. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

со всеми вновь принятыми на работу;

с работниками, выполняющими новую для них работу;

с командированными в организацию работниками;

с сезонными работниками;

со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории школы;

с обучающимися.

12. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, назначенным приказом руководителя организации.

13. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается заведующим ДОУ или лицом, ответственным за пожарную безопасность.

Перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 1.

14. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

15. Все работники организации должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

16. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

17. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом руководителя ДОУ со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год.

18. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем ДОУ.

19. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

20. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

21. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

при замене или модернизации оборудования, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в других учебных заведениях;

при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

22. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

23. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

при организации массовых мероприятий с обучающимися;

при подготовке в ДОУ мероприятий с массовым пребыванием людей (собрания, конференции, совещания, утренники и т.п.), с числом участников более 50 человек.

24. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации.

25. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

**IV. Пожарно-технический минимум**

1. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

2. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, педагогов и работников организаций проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а истопник один раз в год.

3. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации возлагаются на ее руководителя.

4. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства. Руководитель ДОУ и лицо, ответственное за пожарную безопасность обучаются в специализированных учреждениях с получением соответствующего документа о прохождении обучения.

5. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума (приложение 2) непосредственно в организации обучаются:

педагогические работники ДОУ;

работники, осуществляющие охрану организации;

технический и обслуживающий персонал.

6. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом заведующего ДОУ, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

**V. Проверка знаний правил пожарной безопасности**

1. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму и проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом заведующего ДОУ, состоящей не менее чем из трех человек.

2. В состав квалификационной комиссии входят заведующий ДОУ, и лица из числа сотрудников ДОУ , прошедшие обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.

3. Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из председателя и двух членов комиссии.

4. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний.

5. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации, независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов);

при вводе в эксплуатацию нового оборудования, требующего дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями);

по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;

после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

при перерыве в работе в данной должности более одного года;

при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.

6. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение.

7. Перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителем ДОУ или работником, ответственными за пожарную безопасность.

8. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется руководителем ДОУ.

VI. Специальные программы

5.1. Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрацией ДОУ (приложение 2).

5.2. Согласование специальных программ осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.

5.3. Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов.

5.4. При подготовке специальных программ особое внимание уделяется практической составляющей обучения: умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим.

Приложение 1

**Примерный перечень  
вопросов проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа**

*Вводный противопожарный инструктаж*

1. Общие сведения о специфике и особенностях образовательной организации по условиям пожаро-опасности.

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть на рабочем месте, в жилых помещениях.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

а) для руководителя ДОУ и лица, ответственного за пожарную безопасность (сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.);

б) для работников ДОУ (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности).

*Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте:*

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

Условия возникновения горения и пожара в ОУ.

Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции.

Пожароопасность технологического процесса.

Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.

Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

Способы сообщения о пожаре.Меры личной безопасности при возникновении пожара.

Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Приложение 2

**Программа пожарно-технического минимума для администрации ДОУ**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 2 |
| 3 | Обучение учащихся общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения | 6 |
| 4 | Меры пожарной безопасности в ДОУ | 2 |
| 5 | Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны | 1 |
|  | Практические занятия | 3 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого: |  | 16 часов |

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

[Федеральный закон](http://ivo.garant.ru/#/document/10103955/entry/0) от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации [ППБ 01-03](http://ivo.garant.ru/#/document/186063/entry/1000). Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций.

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в ДОУ добровольных пожарных дружин, дружин юных пожарных, организация их работы. Примерное положение о дружине юных пожарных. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований [Федерального закона](http://ivo.garant.ru/#/document/10103955/entry/0) от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации [ППБ 01-03](http://ivo.garant.ru/#/document/186063/entry/1000).

Тема 3. Обучение учащихся образовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение занятий в ДОУ в рамках дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению воспитанников при возникновении пожара.

Тема 4. Меры пожарной безопасности в образовательных организациях.

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзи; расположение столов, стульев в группах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажности и многоэтажных, при вывозе их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, предъявляемые к дачным помещениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей.

Назначение дежурных и сторожей в ДОУ. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.

Нормы обеспечения ДОУ средствами пожаротушения.

Действия обслуживающего персонала, при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре.

Тема 6. Практические занятия

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка действий учащихся образовательных учреждений при возникновении пожара. Работа с огнетушителем.

Зачет

**Программа пожарно-технического минимума для лиц, ответственных**

**за пожарную безопасность в ДОУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  темы | Наименования тем | Часы |
|  | Введение. Законодательная база в области пожарной  безопасности. Основные положения | 2 |
|  | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах  веществ и материалов, пожарной опасности зданий | 2 |
|  | Пожарная опасность учреждения | 2 |
|  | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ  и при хранении веществ и материалов. Основная нормативная  документация | 1 |
|  | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 1 |
|  | Общие сведения о системах противопожарной защиты в учреждении | 1 |
|  | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в  учреждении | 1 |
|  | Действия работников при пожарах | 2 |
|  | Практическое занятие | 2 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого | | 15 |

**Тема 1.**

Введение.

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

**Тема 2.**

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий.

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости и пределе распространения огня. Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций.

**Тема 3.**

Пожарная опасность учреждения.

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность учреждения.

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции.

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению.

Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.

**Тема 4.**

Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением.

**Тема 5.**

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара в учреждении. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений в организации по эвакуации людей.

**Тема 6.**

Общие сведения о системах противопожарной защиты

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.

Назначение, область применения автоматических систем сигнализации.

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты.

**Тема 7.**

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации.

Добровольная пожарная дружина. Обучение работников мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности.

Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории учреждения, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

**Тема 8.**

Действия работников при пожарах.

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений.

**Тема 9.**

Практическое занятие.

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты. Тренировки по эвакуации людей.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Программа пожарно-технического минимума для педагогического персонала**

**в общеобразовательных школах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  темы | Наименования тем | Часы |
|  | Основные нормативные документы, регламентирующие требования  пожарной безопасности | 1 |
|  | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной  безопасности ДОУ | 2 |
|  | Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения | 6 |
|  | Меры пожарной безопасности в общеобразовательных школах и ДОУ | 2 |
|  | Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны | 1 |
|  | Практическое занятие | 3 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого | | 16 |

**Тема 1**.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

**Тема 2.**

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в административных помещениях. Обязанности руководителя учреждения по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения работников мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждении пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Их анализ, причины. Создание в школах и ДОУ добровольных пожарных дружин, дружин юных пожарных, организация их работы, их задачи и практическая деятельность.

**Тема 3.**

Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения.

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара.

**Тема 4.**

Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждений и общеобразовательных школах.

Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов (короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения); хранении и обращении с огнеопасными жидкостями и химическими реактивами. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ; противопожарный режим при приеме - выдаче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей и химических реактивов.

Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей; расположение парт, столов, стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, учебно-производственных мастерских, кабинетов химии и физики. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажности и многоэтажных, при вызове их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, предъявляемые к дачным помещениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей.

Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях, школах-интернатах. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

**Тема 5.**

Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты и действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны.

Назначение ручных огнетушителей. Устройство, принцип действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожара. Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

Действия обслуживающего персонала, при возникновении пожара, вызов пожарной команды, тушение пожара имеющимися средствами, эвакуация людей и имущества, встреча и сопровождение пожарной команды к месту пожара.

Нормы обеспечения дошкольных учреждений и школ средствами пожаротушения.

**Практическое занятие.**

Тренировка проведения эвакуации при возникновении пожара. Проверка действий учащихся и педагогического персонала общеобразовательных учреждений при возникновении пожара. Работа с огнетушителем.

**Зачет**

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Программа пожарно-технического минимума для персонала, осуществляющего круглосуточное дежурство в учреждении (сторож (вахтер)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  темы | Наименования тем | Часы |
|  | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 2 |
|  | Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь | 1 |
|  | Действия при пожаре | 1 |
|  | Практическое занятие | 2 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого | | 7 |

**Тема 1**.

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Инструкции по пожарной безопасности. Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

**Тема 2.**

Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь.

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. Назначения, правила применения, местонахождение в учреждении. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение в учреждении. Автоматические установки пожарной сигнализации. Схема размещения в учреждении. Действия при срабатывании АПС. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение.

**Тема 3.**

Действия при пожаре.

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе.

**Практическое занятие**

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана.

**Зачет**

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Программа пожарно-технического минимума для персонала столовой**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N темы | Наименования тем | Часы |
|  | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
|  | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей, помещениях столовой | 1 |
|  | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей, помещениях столовой | 2 |
|  | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения  пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при  возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 3 |
|  | Практическое занятие | 2 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого | | 10 |

**Тема 1**.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

**Тема 2.**

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей, помещениях столовой.

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в административных помещениях. Их анализ, причины. Обязанности руководителя учреждения по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения работников мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждении пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

**Тема 3.**

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей, помещениях пищеблока

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, технологического оборудования столовой.

**Тема 4.**

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Действия сотрудников учреждения при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

**Практическое занятие.**

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

**Зачет**

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Программа пожарно-технического минимума для обслуживающего персонала**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N темы | Наименования тем | Часы |
|  | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
|  | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей, складских помещениях | 1 |
|  | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей, складских помещениях | 2 |
|  | Автоматические средства обнаружения, извещения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при  возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 3 |
|  | Практическое занятие | 2 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого | | 10 |

**Тема 1**.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

**Тема 2.**

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей, складских помещениях

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в административных помещениях. Их анализ, причины. Обязанности руководителя учреждения по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения работников мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждении пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

**Тема 3.**

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей, складских помещениях.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.

**Тема 4.**

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Действия сотрудников учреждения при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

**Практическое занятие.**

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

**Зачет**

Проверка знаний пожарно-технического минимума.