Акт

 Обследования подвальных и чердачных помещений

 МДОУ детский сад №3

с.Сорогожское 21.08.2023г

Комиссия в составе 3-х человек :

1. Белякова Ю.В.- заведующий МДОУ детский сад №3
2. Никифорова Н.С.- завхоз
3. Политов И.Н.- рабочий по комплексному обслуживанию зданий

Провела обследование подвального, складского и чердачного помещений в МДОУ детский сад №3. В результате осмотра установлено, что подвальное, складское и чердачное помещения имеют исправные запоры (замки) снаружи, препятствующие доступу посторонних лиц на крышу и в подвал детского сада. Наличие посторонних предметов не обнаружено. В МДОУ детский сад №3 установлены светодиодные светильники, ртутьсодержащих люминесцентных ламп не имеется, печные трубы в удовлетворительном состоянии, трещин нет.

\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Белякова

\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Никифорова

\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Политов