Акт

Обследования подвальных и чердачных помещений

МДОУ детский сад №3

с.Сорогожское                                                                                    21.08.2023г

Комиссия в составе 3-х человек :

- Белякова Ю.В.- заведующий МДОУ детский сад №3

- Никифорова Н.С.-    завхоз

- Политов И.Н.-  рабочий по комплексному обслуживанию зданий

Провела обследование   подвального, складского  и чердачного  помещений  в МДОУ детский сад №3. В результате осмотра установлено, что подвальное, складское  и чердачное помещения имеют исправные запоры (замки) снаружи, препятствующие доступу посторонних лиц на крышу и в подвал детского сада. Наличие посторонних предметов не обнаружено. В МДОУ детский сад №3 установлены светодиодные светильники, ртутьсодержащих люминесцентных ламп не имеется,  печные трубы в удовлетворительном состоянии, трещин нет.

________ Ю.В.Белякова

________   Н.С. Никифорова

________ И.Н. Политов