«Утверждаю»

Заведующий МДОУ детский сад №3___________ Ю. В. Белякова

«____» _________________ 2018г.

ИНСТРУКЦИЯ

для ответственного за пожарную безопасность помещения

1.​ Ответственный за пожарную безопасность помещения обязан:

—​ обеспечить в помещении соблюдение установленного противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности;

—​ обеспечить сохранность и готовность к действию огнетушите​лей, находящихся в помещении;

—​ не допускать курение и применение открытого огня;

—​ запрещать установку, хранение и использование в помещении бытовых электронагревательных приборов (электрочайников, электрокипятильников, электроплиток, электрообогревателей и т. п.);

—​ не допускать загромождения мебелью, оборудованием и други​ми предметами проходов и эвакуационных выходов из помещения, подступов к электрическим розеткам и огнетушителям;

—​ следить за исправностью электрических сетей, приборов, удли​нителей, электрических розеток и вилок;

—​ не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи радиаторов отопления и электроприборов;

—​ запрещать хранение в помещении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами;

—​ не допускать обертывание электроламп и светильников бума​гой, тканью и другими горючими материалами;

—​ ознакомить всех сотрудников, работающих в помещении, с Па​мяткой о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

2.​ Ответственный за пожарную безопасность помещения в целях выполнения возложенных на него функций имеет право:

—​ требовать от всех находящихся в помещении сотрудников неукоснительного соблюдения установленных требований пожарной безопасности;

—​ получать от руководства и соответствующих служб организа​ции документы, материалы, необходимые для осуществления своих функций по обеспечению пожарной безопасности помещения;

—​ вносить предложения руководителю подразделения о привле​чении к дисциплинарной и материальной ответственности за систе​матические нарушения установленного противопожарного режима, невыполнение приказов и распоряжений по пожарной безопасности сотрудников, работающих в помещении.

3. Ответственный за пожарную безопасность помещения или со​трудник, покидающий последним помещение после окончания рабо​ты, обязан:

—​ закрыть все окна и форточки;

—​ убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и выходы не загромождены;

—​ обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов путем отключения их от электрических розеток, кроме приборов, оп​ределенных для круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным назначением;

—​ выключить освещение;—​ запереть помещение  С инструкцией ознакомлен __________________