Утверждаю:

Заведующий МДОУ детский сад №3

_____Ю.В.Белякова

План 
мероприятий по противопожарной безопасности 
МДОУ детский сад №3 Лесного района Тверской области

( согласно перечню мероприятий ВДПО)

На 2018-2019 учебный год

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, выявление неисправностей в работе оборудования. | 1 раз в месяц |  |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей; световой индикации; наличия пломб на приборно-контрольном приборе ( при наличии) | 1 раз в месяц |  |
| Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с основного ввода на резервный, измерение емкости аккумуляторной батареи | 1 раз в месяц |  |
| Комплексная проверка работоспособности систем (методом задымления датчиков и нажатием ИПР) с прохождением сигнала по радиоканалу с помощью ОС РСПИ «Стрелец- Мониторинг» на пульт ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области | 1 раз в квартал |  |
| Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 1 раз в квартал |  |
| Продувка пожарных извещателей | 1 раз в квартал |  |
| Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | По договору с организацией 1 раз в три года |  |
| Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов обслуживание автоматической пожарной сигнализации | Один раз в 6 мес Постоянно . |  |
| Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей | Постоянно |  |
| Организация методической работы: - обучение педагогов ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности; - оформление уголков пожарной безопасности в групповых помещениях; - приобретение дидактических игр, наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности с воспитанниками и работниками; - взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников по закреплению и соблюдению правил пожарной безопасности дома; - участие в районных конкурсах на противопожарную тематику - мероприятия с воспитанниками ( сюжетно-ролевые игры, беседы, викторина, чтение художественной литературы по теме, просмотр мультфильмов «Уроки тетушки Совы», «Кошкин дом»и др. | Постоянно Декабрь Постоянно То же –"– ежемесячно |  |

Проведение данных мероприятий в ДОУ способствует снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению уровня ответственности сотрудников, созданию безопасных условий жизнедеятельности и формированию безопасного поведения участников образовательного процесса.

Заведующий МДОУ детский сад №3 ______ Ю.В.Белякова